MATERIALE CONSUMABILE (CONTRIBUTO IN KIND)

Il contributo in kind va concordato con il personale della Facility.

| DITTA | PRODOTTO | CODICE | PREZZO DA LISTINO |
| --- | --- | --- | --- |
| BECKMAN COULTER | Tubi polypropylene fondo tondo 5 ml, confezione 1000 pz | B31974 | € 41,00 |
|  | Flow-Check Pro Fluorosphere, 3 x 10 ml | A64669 | € 1133,00 |
|  | IsoFlow Sheath Fluid, 10 L | 8546859 | € 46,69 |
|  | Coulter LH Series Cleaner, 5 L | 721542 | € 135,00 |
| Beckton Dickinson (BD) | BD FACSFlowTM, 20 L | 342003 | € 49,00 |
|  | BD Facs Clean, 5L | 340345 | € 32,00 |
|  | BD Facs Rinse, 5L | 340346 | € 36,00 |
| EUROCLONE | Cluster tubes, individual bulk (1.2 ml, confezione 1000 tubi) | CC4401 | € 62,00 |
| (FLuidigm) | CyTOF® Nebulizer (FLuidigm) | 101794 | € 964,04 |
| (FLuidigm) | CyTOF® Tuning Solution | 201072 | € 164,78 |
| (FLuidigm) | Intercalator-Ir 500 uM | 201192B | € 550,00 |
| (FLuidigm) | CyTOF® O-Ring Kit, Interface | 101930 |  |
| (FLuidigm) | CyTOF® O-ring kit, Torch | 101784 | € 77,00 |
| (FLuidigm) | CyTOF® O-ring, Nebulizer Adaptor Internal | 101817 | € 27,72 |
| (FLuidigm) | CyTOF® O-Ring, Nebulizer Adaptor External | 105916 (101829) | € 27,72 |
| (FLuidigm) | CyTOF® O-ring, Nebulizer Arm | 101933 | € 27,72 |
| (FLuidigm) | CyTOF® Ferrule, Nebulizer Arm | 101932 (101498) | € 27,72 |
| (FLuidigm) | CyTOF® Spray chamber | 101425 | € 937,86 |
| (FLuidigm) | CyTOF® Torch body | 101792 | € 575,96 |
| (FLuidigm) | CyTOF® Injector | 101793 | € 133,98 |
| (FLuidigm) | CyTOF® Sampler Cone | 101801 | € 1.875,72 |
| (FLuidigm) | CyTOF® Sample Capillary Kit | 105922 (101519) | € 147,84 |
| (FLuidigm) | EQTM Four Element Calibration Beads | 201078 | € 197,12 |
| (FLuidigm) | Skimmer-Reducer Assembly (tested) | 107132 (101202) | € 3.508,12 |
| BD Falcon | Tubi Polystyrene fondo tondo, 5ml | 352054 |  |
| LIFE Technologies | Rainbow Calibration Particles, 8p | A79016 | € 523,10 |
| TERMOFISHER | Live/Dead® Fixable Aqua Dead Cell Stain Kits | L34957 | € 308,00 |
|  | SYTOX™ Green Nucleic Acid Stain | S34857 | € 342,00 |
|  | BODIPY™ FL C16 | D3821 | € 180,00 |
|  | SYTOX™ 9 Green Fluorescent Nucleic Acid Stain | S34854 | € 371,00 |
|  | CountBright™ Absolute Counting Beads | C36950 | € 325,00 |
|  | CellTracker™ Violet | BMQC C10094 | € 261,00 |