## Slide 1
Area di Risonanza Paramagnetica Elettronica. Chi siamo.
Emanuela Bortolin
emanuela.bortolin@iss.it
Cinzia De Angelis
cinzia.deangelis@iss.it
Sara Della Monaca
sara.dellamonaca@iss.it
Paola Fattibene
paola.fattibene@iss.it
Donatella Pietraforte
donatella.pietraforte@iss.it
Maria Cristina Quattrini
mariacristina.quattrini@iss.it

## Slide 2: Strumentazione
Strumenti acquistati tra il 1985 e il 2000

## Slide 3: Risonanza Paramagnetica Elettronica (EPR)
Metals
Structure
Proteins
Radiation
Dynamics
Stress ossid
Antioss
In vivo
Imaging
L’EPR è una tecnica spettroscopica che permette di determinare la composizione, la struttura e le dinamiche di sistemi contenenti almeno un elettrone spaiato in un orbitale esterno o interno, cioè paramagnetici

## Slide 4
Lo spettro EPR
Sugar

## Slide 5: Tre approcci di rivelazione
Misura diretta di radicali endogeni stabili. Rivelazione e quantificazione di:
radicali proteine (triptofano, tirosina)
antiossidanti (acido ascorbico, tocoferoli, polifenoli, carotenoidi)
metalli (metalloproteine, metalli di transizione, metallofarmaci)
danni radioindotti
centri di colore nei cristalli
Uso di marcatori (spin label) in macromolecole . Studio di:
folding di proteine
fluidità e polarità di membrana
Spin trapping o uso di bassa temperatura per radicali endogeni instabili. Studio di:
specie reattive ossidanti
target ossidati
spin label
spin trap
free radical 10-8 s

## Slide 6: Esempio 1. Radicali liberi e stress ossidativo
Radicali centrati
sui target
Specie ossidanti formate dai tessuti in
condizioni fisiologiche e patologiche
O2, OH,  NO, CO3,  NO2, metalli
H2O2, ONOO-
ROS
acidi nucleici
proteine
lipidi
carboidrati
antiossidanti
Target
ossidati
Rivelazione dei ROS radicalici:
O2, OH,  NO, CO3,  NO2,
EPR
Spin trapping
Radicali
instabili
OH
O2
DMPO

## Slide 7
Spin label
Spin label
Oltre una certa distanza i due spin label non interagiscono
Se i due spin label sono sufficientemente vicini, lo spettro EPR risulta modificato dall’interazione.
Esempio 2. Misura di distanze molecolari

## Slide 8
Esempio 3. Fluidità di membrana
È possibile marcare siti diversi della membrana oppure molecole, come i farmaci, per lo studio dell’interazione farmaco-membrana.
In seguito all’inserimento nella membrane, gli spin label mostrano uno spettro EPR profondamente modificato a causa della limitata mobilità degli spin label all’interno della matrice fosfolipidica.
Spin label «libero», in ambiente non-viscoso.
J Physiol594.16 (2016) pp 4591–4613

## Slide 9
Le radiazioni ionizzanti rompono I legami chimici. Se a seguito di ciò si creano radicali liberi stabili, l’identificazione e la quantizzazione di tali radicali mendiante tecnica EPR possono essere usati come indicatori e estimatori del danno da radiazione e come strumento di valutazione della dose assorbita.
a, b, g
Chart: Dose (Gy)
| 0 | 0.8 | 2 | 4 | 10
1 | 0.0072667 | 0.083767 | 0.23047 | 0.40667 | 0.97
2 | 0.028047 | 0.09021 | 0.20997 | 0.40817 | 0.9879
3 | 0.0234 | 0.12012 | 0.2272 | 0.45364 | 0.98894
Esempio 4. Difetti indotti da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.

## Slide 10
Sistemi dosimetrici
Dosimetri attivi.
Camere a ionizzazione
Rivelatori al silicio
Dosimetri passivi.
EPR/alanina
Dosimetri a luminescenza
Dosimetri a film
Fantocci

## Slide 11
Esperienza nella progettazione e realizzazione di accessori dello spettrometro EPR che aiutino a rispondere a esigenze sperimentali specifiche.
Collaborazione con la facoltà di Ingegneria dell'Università di Roma “Sapienza” e dell'officina meccanica del Centro Nazionale Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica dell'ISS (TISP)
Sviluppo di strumentazione